## Sheet1
奥豪斯 最新报价单
型号 |  | 名称 |  | 主要参数 |  | 价格
电导率仪
STARTER 300C |  | 奥豪斯STARTER 300C便携式电导率仪 |  | 应用模式：电导率 0.0us/cm~199.9mS/cm；TDS 0.1mg/L~199.9g/L；0~100°C 配置：STARTER 300C主机仪表；IP54密封套件；腕带；电极夹；4节7号电池；STCON3四环电导电极；1413us/cm、12.88ms/cm参考液各一瓶（约20ml） |  | 2880
STARTER 3100C_B |  | 奥豪斯STARTER 3100C/B台式电导率仪 |  | 应用模式：电导率 0.0us/cm~199.9mS/cm；TDS 0.1mg/L~199.9g/L；盐度0.00 ... 19.99 psu；0~100°C 配置：STARTER 3100C主机仪表；12V DC电源；独立电极支架；1413us/cm、12.88ms/cm参考液各一瓶（约20ml） |  | 2680
STARTER 3100C_F |  | 奥豪斯STARTER 3100C/F台式电导率仪 |  | 应用模式：电导率 0.0us/cm~199.9mS/cm；TDS 0.1mg/L~199.9g/L；盐度0.00 ... 19.99 psu；0~100°C |  | 3680
移液器洗头盒
Tip BOX-10 |  | 奥豪斯Tip BOX-10移液器吸头盒 |  | 范围：0.5ul-10ul |  | 490
Tip BOX-200 |  | 奥豪斯Tip BOX-200移液器吸头盒 |  | 范围：1-200ul |  | 490
Tip BOX-1000 |  | 奥豪斯Tip BOX-1000移液器吸头盒 |  | 范围：100-1000ul |  | 660
电子天平
SE202F |  | 奥豪斯SE202F便携式电子天平 |  | 量程： 200g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD显示屏 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 |  | 880
SE402F |  | 奥豪斯SE402F便携式天平 |  | 量程： 400g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD显示屏 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 |  | 1020
SE602F |  | 奥豪斯SE602F便携式天平 |  | 量程： 600g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：130x130mm 显示屏：LCD显示屏 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口 |  | 1280
SE601F |  | 奥豪斯SE601F便携式天平 |  | 量程： 600g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：130x130mm 显示屏：LCD显示屏 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 |  | 790
SE1501F |  | 奥豪斯SE1501F便携式天平 |  | 量程： 1500g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：130x130mm 显示屏：LCD显示屏 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 |  | 830
SE2001F |  | 奥豪斯SE2001F便携式天平 |  | 量程： 2000g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：130x130mm 显示屏：LCD显示屏 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 |  | 850
SE3001F |  | 奥豪斯SE3001F便携式天平 |  | 量程： 3000g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：130x130mm 显示屏：LCD显示屏 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 |  | 880
SE6001F |  | 奥豪斯SE6001F便携式天平 |  | 量程： 6000g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：130x130mm 显示屏：LCD显示屏 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 |  | 1080
SPS202F |  | 奥豪斯SPS202F便携式天平 |  | 量程： 200g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD带背光显示 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 结构：ABS外壳，不锈钢秤盘。 |  | 2100
SPS402F |  | 奥豪斯SPS402F便携式天平 |  | 量程： 400g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD带背光显示 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 结构：ABS外壳，不锈钢秤盘。 |  | 2600
SPS401F |  | 奥豪斯SPS401F便携式天平 |  | 量程： 400g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD带背光显示 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 结构：ABS外壳，不锈钢秤盘 |  | 1300
SPS601F |  | 奥豪斯SPS601F便携式天平 |  | 量程： 600g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：165x142mm 显示屏：LCD带背光显示 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 结构：ABS外壳，不锈钢秤盘。 |  | 1400
SPS2001F |  | 奥豪斯SPS2001F便携式天平 |  | 量程： 2000g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：165x142mm 显示屏：LCD带背光显示 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 结构：ABS外壳，不锈钢秤盘。 |  | 1600
SPS4001F |  | 奥豪斯SPS4001F便携式天平 |  | 量程： 4000g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：165x142mm 显示屏：LCD带背光显示 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 结构：ABS外壳，不锈钢秤盘。 |  | 1900
SPS6000F |  | 奥豪斯SPS6000F便携式天平 |  | 量程： 6000g；可读性：1g；秤盘尺寸：165x142mm 显示屏：LCD带背光显示 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 结构：ABS外壳，不锈钢秤盘。 |  | 1700
CP512 |  | 奥豪斯CP512电子电子天平 |  | 量程： 510g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 |  | 4660
CP1502 |  | 奥豪斯CP1502先行者电子天平 |  | 量程： 1510g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 显示屏：LCD显示 |  | 5840
CP2102 |  | 奥豪斯CP2102先行者电子天平 |  | 量程： 2100g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 显示屏：LCD显示 |  | 6270
CP3102 |  | 奥豪斯CP3102先行者电子天平 |  | 量程： 3100g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 显示屏：LCD显示 |  | 6920
CP4102 |  | 奥豪斯CP4102先行者电子天平 |  | 量程： 4100g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 显示屏：LCD显示 |  | 7570
CP522C |  | 奥豪斯CP522C先行者电子天平 |  | 量程： 520g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 显示屏：LCD显示 |  | 6710
CP1502C |  | 奥豪斯CP1502C先行者电子天平 |  | 量程： 1510g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 显示屏：LCD显示 |  | 7250
CP2202C |  | 奥豪斯CP2202C先行者电子天平 |  | 量程： 2200g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 显示屏：LCD显示 |  | 7790
CP3202C |  | 奥豪斯CP3202C先行者电子天平 |  | 量程： 3200g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 显示屏：LCD显示 |  | 8330
CP4202C |  | 奥豪斯CP4202C先行者电子精密天平 |  | 量程： 4200g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 显示屏：LCD显示 |  | 8870
AR522CN |  | 奥豪斯AR522CN分析电子天平 |  | 量程：520g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 显示屏：双行LCD带背光显示 |  | 5190
AR1502CN |  | 奥豪斯AR1502CN分析电子天平 |  | 量程：1500g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 显示屏：双行LCD带背光显示 |  | 6490
AR2202CN |  | 奥豪斯AR2202CN分析电子天平 |  | 量程：2200g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 显示屏：双行LCD带背光显示 |  | 7030
AR3202CN |  | 奥豪斯AR3202CN分析电子天平 |  | 量程：3200g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 显示屏：双行LCD带背光显示 |  | 7680
AR4202CN |  | 奥豪斯AR4202CN分析电子天平 |  | 量程：4200g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 显示屏：双行LCD带背光显示 |  | 8220
AR4202DCN |  | 奥豪斯AR4202DCN分析电子天平 |  | 量程：1000/4200g；可读性：0.01/0.1g；秤盘尺寸：180mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 |  | 7030
CPJ812 |  | 奥豪斯CPJ812先行者珠宝天平 |  | 量程： 810g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 显示屏：LCD带背光显示 电源：AC 电源适配器 (内置) 通讯：RS232 |  | 4870
CPJ2102 |  | 奥豪斯CPJ2102先行者珠宝天平 |  | 量程： 2100g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 显示屏：LCD带背光显示 电源：AC 电源适配器 (内置) 通讯：RS232 |  | 6270
CPJ3102 |  | 奥豪斯CPJ3102先行者珠宝天平 |  | 量程： 3100g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 显示屏：LCD带背光显示 电源：AC 电源适配器 (内置) 通讯：RS232 |  | 6920
CPJ4102 |  | 奥豪斯CPJ4102先行者珠宝天平 |  | 量程： 4100g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：180mm 显示屏：LCD带背光显示 电源：AC 电源适配器 (内置) 通讯：RS232 |  | 7570
CAV2102C |  | 奥豪斯CAV2102C电子天平 |  | 量程： 2100g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：168x180mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 |  | 10280
CAV3102C |  | 奥豪斯CAV3102C电子天平 |  | 量程： 3100g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：168x180mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 |  | 11680
CAV4102C |  | 奥豪斯CAV4102C先进型电子天平 |  | 量程： 4100g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：168x180mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 |  | 12880
CAV212 |  | 奥豪斯CAV212电子分析天平 |  | 量程： 210g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：120mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 |  | 4970
CAV412 |  | 奥豪斯CAV412先进型电子天平 |  | 量程： 410g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：149x162mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 |  | 5520
CAV812 |  | 奥豪斯CAV812先进型电子天平 |  | 量程： 810g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：149x162mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 |  | 6270
CAV2101 |  | 奥豪斯CAV2101先进型电子天平 |  | 量程： 2100g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：149x162mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 |  | 4970
CAV4101 |  | 奥豪斯CAV4101先进型电子天平 |  | 量程： 4100g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：149x162mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 |  | 5520
CAV8101 |  | 奥豪斯CAV8101先进型电子天平 |  | 量程： 8100g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：149x162mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 |  | 6270
EX2202ZH |  | 奥豪斯EX2202ZH专业型电子天平 |  | 简要参数： 量程：2200g，可读性：0.01g，秤盘尺寸：190x200mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 |  | 16380
EX4202ZH |  | 奥豪斯EX4202ZH专业型电子天平 |  | 简要参数： 量程：4200g，可读性：0.01g，秤盘尺寸：190x200mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 |  | 18440
EX6202ZH |  | 奥豪斯EX6202ZH专业型电子天平 |  | 简要参数： 量程：6200g，可读性：0.01g，秤盘尺寸：190x200mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 |  | 21530
EX6201ZH |  | 奥豪斯EX6201ZH专业型分电子天平 |  | 简要参数： 量程：6200g，可读性：0.1g，秤盘尺寸：190x200mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 |  | 16380
EX10202ZH |  | 奥豪斯EX10202ZH专业型电子天平 |  | 简要参数： 量程：10200g，可读性：0.01g，秤盘尺寸：190x200mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 |  | 22560
EX10201ZH |  | 奥豪斯EX10201ZH专业型电子天平 |  | 简要参数： 量程：10200g，可读性：0.1g，秤盘尺寸：190x200mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 |  | 20500
EX2202 |  | 奥豪斯EX2202专业型分析电子天平 |  | 简要参数： 量程：2200g，可读性：0.01g，秤盘尺寸：190x200mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 |  | 21530
EX4202 |  | 奥豪斯EX4202专业型电子天平 |  | 简要参数： 量程：4200g，可读性：0.01g，秤盘尺寸：190x200mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 |  | 22970
EX6202 |  | 奥豪斯EX6202专业型电子天平 |  | 简要参数： 量程：6200g，可读性：0.01g，秤盘尺寸：190x200mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 |  | 26570
EX6201 |  | 奥豪斯EX6201专业型电子天平 |  | 简要参数： 量程：6200g，可读性：0.1g，秤盘尺寸：190x200mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 |  | 21940
EX10202 |  | 奥豪斯EX10202专业型电子天平 |  | 简要参数： 量程：10200g，可读性：0.01g，秤盘尺寸：190x200mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 |  | 29770
EX10201 |  | 奥豪斯EX10201专业型电子天平 |  | 简要参数： 量程：10200g，可读性：0.1g，秤盘尺寸：190x200mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 |  | 26060
CAV2102C |  | 奥豪斯CAV2102C先进型电子天平（外校） |  | 简要参数： 量程： 2100g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：168x180mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 |  | 7680
CAV3102C |  | 奥豪斯CAV3102C先进型电子天平（外校） |  | 简要参数： 量程： 3100g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：168x180mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 |  | 8770
CAV4102C |  | 奥豪斯CAV4102C先进型电子天平（外校） |  | 简要参数： 量程： 4100g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：168x180mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 |  | 9850
AR4201CN |  | 奥豪斯AR4201CN分析电子天平 |  | 量程：4200g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：180mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 |  | 5520
V31XH202CN |  | 奥豪斯V31XH202CN工业电子天平 |  | 量程：200g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：120mm 显示屏：带背光LCD显示屏 电源：AC电源适配器或4节C型电池。 结构：全不锈钢外壳和秤盘。 |  | 1780
V31XH2CN |  | 奥豪斯V31XH2CN工业电子天平 |  | 量程：2kg；可读性：0.1g；秤盘尺寸：158x146mm 显示屏：带背光LCD显示屏 电源：AC电源适配器或4节C型电池。 结构：全不锈钢外壳和秤盘。 |  | 1780
V31X6CN |  | 奥豪斯V31X6CN工业电子天平 |  | 量程：6kg；可读性：1g；秤盘尺寸：158x146mm 显示屏：带背光LCD显示屏 电源：AC电源适配器或4节C型电池。 结构：全不锈钢外壳和秤盘 |  | 1600
V31XW3CN |  | 奥豪斯V31XW3CN工业电子天平 |  | 量程：3kg；可读性：1g；秤盘尺寸：158x146mm 显示屏：带背光LCD显示屏 电源：AC电源适配器或4节C型电池。 结构：全不锈钢外壳和秤盘 |  | 2000
V31XW6CN |  | 奥豪斯V31XW6CN工业电子天平 |  | 量程：6kg；可读性：2g；秤盘尺寸：158x146mm 显示屏：带背光LCD显示屏 电源：AC电源适配器或4节C型电池。 结构：全不锈钢外壳和秤盘。 |  | 1880
NVT1601B_3 |  | 奥豪斯NVT1601B/3便携式天平 |  | 量程： 1600g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：230 mm x 174 mm 显示屏：LCD或LED 电源：交流适配器（含）或4节5号电池电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS塑料机壳，304不锈钢秤盘。 |  | 950
NVT3201B_3 |  | 奥豪斯NVT3201B/3便携式天平 |  | 量程： 3200g；可读性：0.2g；秤盘尺寸：230 mm x 174 mm 显示屏：LCD或LED 电源：交流适配器（含）或4节5号电池电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS塑料机壳，304不锈钢秤盘。 |  | 950
NVT10000B_3 |  | 奥豪斯NVT10000B/3便携式天平 |  | 量程： 10000g；可读性：1g；秤盘尺寸：230 mm x 174 mm 显示屏：LCD或LED 电源：交流适配器（含）或4节5号电池电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS塑料机壳，304不锈钢秤盘。 |  | 1050
NVT16000B_3 |  | 奥豪斯NVT16000B/3便携式天平 |  | 量程： 16000g；可读性：1g；秤盘尺寸：230 mm x 174 mm 显示屏：LCD或LED 电源：交流适配器（含）或4节5号电池电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS塑料机壳，304不锈钢秤盘。 |  | 1100
NVL511B |  | 奥豪斯NVL511B便携式天平 |  | 量程： 510g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：194 mm x 203 mm 显示屏：LCD或LED 电源：交流适配器（含）或4节5号电池电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS塑料机壳，304不锈钢秤盘。 |  | 680
NVL1101B |  | 奥豪斯NVL1101B便携式天平 |  | 量程： 1100g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：194 mm x 203 mm 显示屏：LCD或LED 电源：交流适配器（含）或4节5号电池电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS塑料机壳，304不锈钢秤盘。 |  | 740
NVL2101B |  | 奥豪斯NVL2101B便携式天平 |  | 量程： 2100g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：194 mm x 203 mm 显示屏：LCD或LED 电源：交流适配器（含）或4节5号电池电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS塑料机壳，304不锈钢秤盘。 |  | 830
NVL5100B |  | 奥豪斯NVL5100B便携式天平 |  | 量程： 5100g；可读性：1g；秤盘尺寸：194 mm x 203 mm 显示屏：LCD或LED 电源：交流适配器（含）或4节5号电池电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS塑料机壳，304不锈钢秤盘。 |  | 680
NVL10000B |  | 奥豪斯NVL10000B便携式天平 |  | 量程： 10000g；可读性：1g；秤盘尺寸：194 mm x 203 mm 显示屏：LCD或LED 电源：交流适配器（含）或4节5号电池电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS塑料机壳，304不锈钢秤盘。,量程： 10000g；可读性：1g；秤盘尺寸：194 mm x 203 mm 显示屏：LCD或LED 电源：交流适配器（含）或4节5号电池电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS塑料机壳，304不锈钢秤盘。 |  | 880
NVL20000B |  | 奥豪斯NVL20000B便携式天平 |  | 量程： 20000g；可读性：1g；秤盘尺寸：194 mm x 203 mm 显示屏：LCD或LED 电源：交流适配器（含）或4节5号电池电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS塑料机壳，304不锈钢秤盘。 |  | 980
NV212B |  | 奥豪斯NV212B便携式天平 |  | 量程： 200g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD或LED 电源：交流适配器（含）或4节5号电池电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS塑料机壳，304不锈钢秤盘。 |  | 860
CL201T |  | 奥豪斯CL201T便携式天平 |  | 量程： 200g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD显示屏 电源：AC电源适配器（不含）或3节AA电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS外壳，塑料秤盘 |  | 180
CL501T |  | 奥豪斯CL501T便携式天平 |  | 量程： 500g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD显示屏 电源：AC电源适配器（不含）或3节AA电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS外壳，塑料秤盘 |  | 180
CL2000T |  | 奥豪斯CL2000T便携式天平 |  | 量程： 2000g；可读性：1g；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD显示屏 电源：AC电源适配器（不含）或3节AA电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS外壳，塑料秤盘 |  | 180
CL5000T |  | 奥豪斯CL5000T便携式天平 |  | 量程： 5000g；可读性：1g；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD显示屏 电源：AC电源适配器（不含）或3节AA电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS外壳，塑料秤盘 |  | 180
CS200 |  | 奥豪斯CS200便携式天平 |  | 量程： 200g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：145x133mm 显示屏：LCD显示屏 电源：AC电源适配器（不含）或3节AA电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS外壳，塑料秤盘 |  | 200
CS5000 |  | 奥豪斯CS5000便携式天平 |  | 量程： 5000g；可读性：1g；秤盘尺寸：145x133mm 显示屏：LCD显示屏 电源：AC电源适配器（不含）或3节AA电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS外壳，塑料秤盘 |  | 200
CS2000 |  | 奥豪斯CS2000便携式天平 |  | 量程： 2000g；可读性：1g；秤盘尺寸：145x133mm 显示屏：LCD显示屏 电源：AC电源适配器（不含）或3节AA电池（不含）。 通讯：RS232或USB或以太网通讯接口选件。 结构：ABS外壳，塑料秤盘 |  | 200
PS121T |  | 奥豪斯PS121T便携式天平 |  | 量程：120g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：85x100mm 显示屏：LCD显示屏 电源：2节CR2032纽扣电池(含)(可工作40小时)。 结构：塑料外壳，塑料秤盘。 |  | 170
PS251T |  | 奥豪斯PS251T便携式天平 |  | 量程： 250g；可读性：0.1g；秤盘尺寸：85x100mm 显示屏：LCD显示屏 电源：2节CR2032纽扣电池(含)(可工作40小时)。 结构：塑料外壳，塑料秤盘。 |  | 170
SE202F_T |  | 奥豪斯SE202F/T纺织电子天平 |  | 量程：200g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD显示 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 |  | 790
SE202FD_T |  | 奥豪斯SE202FD/T纺织电子天平 |  | 量程：200g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD显示 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 通讯：可选配RS232接口或USB接口。 |  | 850
SE402F_T |  | 奥豪斯SE402F/T纺织电子天平 |  | 量程：400g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD显示 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 结构：ABS外壳，ABS塑料风罩，不锈钢秤盘。 |  | 820
SE402FD_T |  | 奥豪斯SE402FD/T纺织电子天平 |  | 量程：400g；可读性：0.01g；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD显示 电源：AC电源适配器（内置）或4节AA电池（不含）。 结构：ABS外壳，ABS塑料风罩，不锈钢秤盘。 |  | 880
移液器
AH-2 |  |  | 奥豪斯AH-2整支灭菌移液器 |  | 量程：0.1-2ul | 1320
AH-10 |  |  | 奥豪斯AH-10整支灭菌移液器 |  | 量程：0.5-10ul | 1320
AH-20 |  |  | 奥豪斯AH-20整支灭菌移液器 |  | 量程：2-20ul | 1220
AH-50 |  |  | 奥豪斯AH-50整支灭菌移液器 |  | 量程：5-50ul | 1220
AH-100 |  |  | 奥豪斯AH-100整支灭菌移液器 |  | 量程：10-100ul | 1220
AH-200 |  |  | 奥豪斯AH-200整支灭菌移液器 |  | 量程：20-200ul | 1220
AH-1000 |  |  | 奥豪斯AH-1000整支灭菌移液器 |  | 量程：100-1000ul | 1220
AH-5000 |  |  | 奥豪斯AH-5000整支灭菌移液器 |  | 量程：500-5000ul | 1320
精密天平
CP153 |  |  | 奥豪斯CP153先行者精密天平 |  | 量程： 151g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 | 4660
CP213 |  |  | 奥豪斯CP213先行者精密天平 |  | 量程： 210g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 | 5090
CP313 |  |  | 奥豪斯CP313先行者精密天平 |  | 量程： 310g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 | 5740
CP413 |  |  | 奥豪斯CP413电子精密天平 |  | 量程： 410g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 | 6600
CP153C |  |  | 奥豪斯CP153C先行者精密天平 |  | 量程： 151g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 | 7570
CP223C |  |  | 奥豪斯CP223C电子精密天平 |  | 量程： 220g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 | 8220
CP323C |  |  | 奥豪斯CP323C先行者精密天平 |  | 量程： 320g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 | 8870
CP423C |  |  | 奥豪斯CP423C电子精密天平 |  | 量程： 420g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 | 9520
AR153CN |  |  | 奥豪斯AR153CN精密天平 |  | 量程：150g；可读性：1mg；秤盘尺寸：100mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 | 5190
AR223CN |  |  | 奥豪斯AR223CN精密天平 |  | 量程：220g；可读性：1mg；秤盘尺寸：100mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 | 5620
AR423CN |  |  | 奥豪斯AR423CN精密天平 |  | 量程：420g；可读性：1mg；秤盘尺寸：100mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 | 7030
AR423DCN |  |  | 奥豪斯AR423DCN电子精密天平 |  | 量程：100/420g；可读性：1/10mg；秤盘尺寸：100mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 精度2 ：10mg | 6820
CPJ2003 |  |  | 奥豪斯CPJ2003珠宝电子天平 |  | 量程： 400g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD带背光显示 电源：AC 电源适配器 (内置) 通讯：RS232 | 6600
CAV213C |  |  | 奥豪斯CAV213C精密天平 |  | 简要参数： 量程： 210g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 | 9630
CAV313C |  |  | 奥豪斯CAV313C先进型精密天平 |  | 量程： 310g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩 显示屏：双行LCD带背光显示 全不锈钢外壳 | 10600
CAV413C |  |  | 奥豪斯CAV413C先进型精密天平 |  | 量程： 410g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 | 12010
CAV53 |  |  | 奥豪斯CAV53先进型电子天平 |  | 简要参数： 量程： 50g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩. | 5190
EX223ZH |  |  | 奥豪斯EX223ZH专业型精密天平 |  | 简要参数： 量程：220g，可读性：0.001g，秤盘尺寸：130mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 | 16380
EX423ZH |  |  | 奥豪斯EX423ZH专业型精密天平 |  | 简要参数： 量程：420g，可读性：0.001g，秤盘尺寸：130mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 | 18440
EX623ZH |  |  | 奥豪斯EX623ZH专业型精密天平 |  | 简要参数： 量程：620g，可读性：0.001g，秤盘尺寸：130mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 | 21530
EX1103ZH |  |  | 奥豪斯EX1103ZH专业型精密天平 |  | 简要参数： 量程：1100g，可读性：0.001g，秤盘尺寸：130mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 | 23590
EX223 |  |  | 奥豪斯EX223专业型精密天平 |  | 简要参数： 量程：220g，可读性：0.001g，秤盘尺寸：130mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 | 21940
EX423 |  |  | 奥豪斯EX423专业型精密天平 |  | 简要参数： 量程：420g，可读性：0.001g，秤盘尺寸：130mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 | 24000
EX623 |  |  | 奥豪斯EX623专业型精密天平 |  | 简要参数： 量程：620g，可读性：0.001g，秤盘尺寸：130mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 | 26570
EX1103 |  |  | 奥豪斯EX1103专业型精密天平 |  | 简要参数： 量程：1100g，可读性：0.001g，秤盘尺寸：130mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 | 29770
CAV213C |  |  | 奥豪斯CAV213C先进型精密天平（外校） |  | 简要参数： 量程： 210g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 | 7140
CAV313C |  |  | 奥豪斯CAV313C先进型精密天平（外校） |  | 量程： 310g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩 显示屏：双行LCD带背光显示 全不锈钢外壳 | 8550
CAV413C |  |  | 奥豪斯CAV413C先进型精密天平（外校） |  | 简要参数： 量程： 410g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 | 9200
AR323CN |  |  | 奥豪斯AR323CN精密天平 |  | 量程：320g；可读性：1mg；秤盘尺寸：100mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 | 6390
CP153_Textile |  |  | 奥豪斯CP153_Textile纺织电子天平 |  | 量程：151g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD显示 电源：AC 电源适配器 (内置) 通讯：RS232 | 4460
CP213_Textile |  |  | 奥豪斯CP213_Textile纺织电子天平 |  | 量程：210g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 显示屏：LCD显示 电源：AC 电源适配器 (内置) 通讯：RS232 | 4840
CP313_Textile |  |  | 奥豪斯CP313_Textile纺织电子天平 |  | 量程：310g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 | 5500
CP413_Textile |  |  | 奥豪斯CP413_Textile纺织电子天平 |  | 量程：410g；可读性：1mg；秤盘尺寸：120mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 | 6350
台秤
TCS-D31XW60VL |  |  | 奥豪斯TCS-D31XW60VL防水台秤 |  | 量程：60kg；可读性：20g；秤盘尺寸：420x550mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：内置开关电源，内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 8060
TCS-D31XW150VL |  |  | 奥豪斯TCS-D31XW150VL防水台秤 |  | 量程：150kg；可读性：50g；秤盘尺寸：420x550mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：内置开关电源，内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 8380
TCS-D31XW300VX |  |  | 奥豪斯TCS-D31XW300VX防水台秤 |  | 量程：300kg；可读性：100g；秤盘尺寸：500x650mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：内置开关电源，内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 10510
R21PE1502ZH |  |  | 奥豪斯R21PE1502ZH检重台秤 |  | 量程：1.5kg；可读性：0.05g；秤盘尺寸：300 x 225 mm 显示屏：红色LED 电源：内置变压器,可充电铅酸蓄电池 通讯： RS232 结构：ABS塑料机壳,塑料秤盘覆304不锈钢贴膜 | 1220
R21PE3ZH |  |  | 奥豪斯R21PE3ZH检重台秤 |  | 量程：3kg；可读性：0.1g；秤盘尺寸：300 x 225 mm 显示屏：红色LED 电源：内置变压器,可充电铅酸蓄电池 通讯： RS232 结构：ABS塑料机壳,塑料秤盘覆304不锈钢贴膜 | 1220
R21PE6ZH |  |  | 奥豪斯R21PE6ZH检重台秤 |  | 量程：6kg；可读性：0.2g；秤盘尺寸：300 x 225 mm 显示屏：红色LED 电源：内置变压器,可充电铅酸蓄电池 通讯： RS232 结构：ABS塑料机壳,塑料秤盘覆304不锈钢贴膜 | 1220
R21PE15ZH |  |  | 奥豪斯R21PE15ZH检重台秤 |  | 量程：15kg；可读性：0.5g；秤盘尺寸：300 x 225 mm 显示屏：红色LED 电源：内置变压器,可充电铅酸蓄电池 通讯： RS232 结构：ABS塑料机壳,塑料秤盘覆304不锈钢贴膜 | 1220
R21PE30ZH |  |  | 奥豪斯R21PE30ZH检重台秤 |  | 量程：30kg；可读性：1g；秤盘尺寸：300 x 225 mm 显示屏：红色LED 电源：内置变压器,可充电铅酸蓄电池 通讯： RS232 结构：ABS塑料机壳,塑料秤盘覆304不锈钢贴膜 | 1220
RC21P1502ZH |  |  | 奥豪斯RC21P1502ZH检重台秤 |  | 量程：1.5kg；可读性：0.05g；秤盘尺寸：300 x 225 mm 显示屏：3 x LCD背光显示屏 电源：内置变压器,可充电铅酸蓄电池 通讯： RS232 结构：ABS塑料机壳,塑料秤盘覆304不锈钢贴膜 | 1280
RC21P3ZH |  |  | 奥豪斯RC21P3ZH检重台秤 |  | 量程：3kg；可读性：0.1g；秤盘尺寸：300 x 225 mm 显示屏：3 x LCD背光显示屏 电源：内置变压器,可充电铅酸蓄电池 通讯： RS232 结构：ABS塑料机壳,塑料秤盘覆304不锈钢贴膜 | 1280
RC21P6ZH |  |  | 奥豪斯RC21P6ZH检重台秤 |  | 量程：6kg；可读性：0.2g；秤盘尺寸：300 x 225 mm 显示屏：3 x LCD背光显示屏 电源：内置变压器,可充电铅酸蓄电池 通讯： RS232 结构：ABS塑料机壳,塑料秤盘覆304不锈钢贴膜 | 1280
RC21P15ZH |  |  | 奥豪斯RC21P15ZH检重台秤 |  | 量程：15kg；可读性：0.5g；秤盘尺寸：300 x 225 mm 显示屏：3 x LCD背光显示屏 电源：内置变压器,可充电铅酸蓄电池 通讯： RS232 结构：ABS塑料机壳,塑料秤盘覆304不锈钢贴膜 | 1280
RC21P30ZH |  |  | 奥豪斯RC21P30ZH检重台秤 |  | 量程：30kg；可读性：1g；秤盘尺寸：300 x 225 mm 显示屏：3 x LCD背光显示屏 电源：内置变压器,可充电铅酸蓄电池 通讯： RS232 结构：ABS塑料机壳,塑料秤盘覆304不锈钢贴膜 | 1280
TCS-CKW3R55 |  |  | 奥豪斯TCS-CKW3R55防水检重台秤 |  | 量程：3kg；可读性：1g；秤盘尺寸：254x254mm 显示屏：LED主显示，24条LED检重指示块 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 5620
TCS-CKW6R55 |  |  | 奥豪斯TCS-CKW6R55防水检重台秤 |  | 量程：6kg；可读性：2g；秤盘尺寸：254x254mm 显示屏：LED主显示，24条LED检重指示块 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 5620
TCS-CKW15L55 |  |  | 奥豪斯TCS-CKW15L55防水检重台秤 |  | 量程：15kg；可读性：5g；秤盘尺寸：305x305mm 显示屏：LED主显示，24条LED检重指示块 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 5840
TCS-CKW30L55 |  |  | 奥豪斯TCS-CKW30L55防水检重台秤 |  | 量程：30kg；可读性：10g；秤盘尺寸：305x305mm 显示屏：LED主显示，24条LED检重指示块 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 5840
TCS-D51P15HR1 |  |  | 奥豪斯TCS-D51P15HR1电子台秤 |  | 量程：15kg；可读性：5g；秤盘尺寸：355x305mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池，也可使用6节C型碱性电池。 | 3160
TCS-D51P30HR1 |  |  | 奥豪斯TCS-D51P30HR1电子台秤 |  | 量程：30kg；可读性：10g；秤盘尺寸：355x305mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池，也可使用6节C型碱性电池。 | 3160
TCS-D51P60HR1 |  |  | 奥豪斯TCS-D51P60HR1电子台秤 |  | 量程：60kg；可读性：20g；秤盘尺寸：355x305mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池，也可使用6节C型碱性电池。 | 3160
TCS-D51P60HL2 |  |  | 奥豪斯TCS-D51P60HL2电子台秤 |  | 量程：60kg；可读性：20g；秤盘尺寸：500x400mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池，也可使用6节C型碱性电池。 | 4010
TCS-D51P150HX2 |  |  | 奥豪斯TCS-D51P150HX2电子台秤 |  | 量程：150kg；可读性：50g；秤盘尺寸：550x420mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池，也可使用6节C型碱性电池。 | 4460
TCS-D51P300HX2 |  |  | 奥豪斯TCS-D51P300HX2电子台秤 |  | 量程：300kg；可读性：100g；秤盘尺寸：550x420mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池，也可使用6节C型碱性电池。 | 4460
TCS-D51P15QR1 |  |  | 奥豪斯TCS-D51P15QR1电子台秤 |  | 量程：15kg；可读性：5g；秤盘尺寸：305x305mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池，也可使用6节C型碱性电池。 | 3160
TCS-D51P30QR1 |  |  | 奥豪斯TCS-D51P30QR1电子台秤 |  | 量程：30kg；可读性：10g；秤盘尺寸：305x305mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池，也可使用6节C型碱性电池。 | 3160
TCS-D51P60QL2 |  |  | 奥豪斯TCS-D51P60QL2电子台秤 |  | 量程：60kg；可读性：20g；秤盘尺寸：457x457mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池，也可使用6节C型碱性电池。 | 4140
TCS-D51P150QL2 |  |  | 奥豪斯TCS-D51P150QL2电子台秤 |  | 量程：150kg；可读性：50g；秤盘尺寸：457x457mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池，也可使用6节C型碱性电池。 | 4140
TCS-D51P300QX2 |  |  | 奥豪斯TCS-D51P300QX2电子台秤 |  | 量程：300kg；可读性：100g；秤盘尺寸：610x610mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池，也可使用6节C型碱性电池。 | 7000
TCS-D31P30BR |  |  | 奥豪斯TCS-D31P30BR电子台秤 |  | 量程：30kg；可读性：10g；秤盘尺寸：305x355mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：AC 电源适配器（含），内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：ABS塑料外壳仪表，304不锈钢秤盘，碳钢秤体，IP67铝质传感器。 | 2000
TCS-D31P60BR |  |  | 奥豪斯TCS-D31P60BR电子台秤 |  | 量程：60kg；可读性：20g；秤盘尺寸：305x355mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：AC 电源适配器（含），内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：ABS塑料外壳仪表，304不锈钢秤盘，碳钢秤体，IP67铝质传感器。 | 2000
TCS-D31P60BL |  |  | 奥豪斯TCS-D31P60BL电子台秤 |  | 量程：60kg；可读性：20g；秤盘尺寸：420x550mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：AC 电源适配器（含），内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：ABS塑料外壳仪表，304不锈钢秤盘，碳钢秤体，IP67铝质传感器。 | 2420
TCS-D31P150BL |  |  | 奥豪斯TCS-D31P150BL电子台秤 |  | 量程：150kg；可读性：50g；秤盘尺寸：420x550mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：AC 电源适配器（含），内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：ABS塑料外壳仪表，304不锈钢秤盘，碳钢秤体，IP67铝质传感器。 | 2420
TCS-D31P150BX |  |  | 奥豪斯TCS-D31P150BX电子台秤 |  | 量程：150kg；可读性：50g；秤盘尺寸：500x650mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：AC 电源适配器（含），内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：ABS塑料外壳仪表，304不锈钢秤盘，碳钢秤体，IP67铝质传感器。 | 3580
TCS-D31P300BX |  |  | 奥豪斯TCS-D31P300BX电子台秤 |  | 量程：300kg；可读性：100g；秤盘尺寸：500x650mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：AC 电源适配器（含），内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：ABS塑料外壳仪表，304不锈钢秤盘，碳钢秤体，IP67铝质传感器。 | 3580
TCS-D51XW15WR3 |  |  | 奥豪斯TCS-D51XW15WR3防水台秤 |  | 量程：15kg；可读性：5g；秤盘尺寸：305x305mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池 | 6050
TCS-D51XW30WR3 |  |  | 奥豪斯TCS-D51XW30WR3防水台秤 |  | 量程：30kg；可读性：10g；秤盘尺寸：305x305mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池 | 6050
TCS-D51XW60WL4 |  |  | 奥豪斯TCS-D51XW60WL4防水台秤 |  | 量程：60kg；可读性：20g；秤盘尺寸：457x457mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池 | 8270
TCS-D51XW150WL |  |  | 奥豪斯TCS-D51XW150WL防水台秤 |  | 量程：150kg；可读性：50g；秤盘尺寸：457x457mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池 | 8270
TCS-D51XW300WX4 |  |  | 奥豪斯TCS-D51XW300WX4防水台秤 |  | 量程：300kg；可读性：100g；秤盘尺寸：610x610mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池 | 12730
TCS-D31XW30VR |  |  | 奥豪斯TCS-D31XW30VR防水台秤 |  | 量程：30kg；可读性：10g；秤盘尺寸：305x355mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：内置开关电源，内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 6150
TCS-D31XW30VRE |  |  | 奥豪斯TCS-D31XW30VRE防水台秤 |  | 量程：30kg；可读性：10g；秤盘尺寸：305x355mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：内置开关电源，内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 6370
TCS-D31XW60VR |  |  | 奥豪斯TCS-D31XW60VR防水台秤 |  | 量程：60kg；可读性：20g；秤盘尺寸：305x355mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：内置开关电源，内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 6105
TCS-D31XW60VRE |  |  | 奥豪斯TCS-D31XW60VRE防水台秤 |  | 量程：60kg；可读性：20g；秤盘尺寸：305x355mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：内置开关电源，内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 6370
TCS-D31XW60VLE |  |  | 奥豪斯TCS-D31XW60VLE防水台秤 |  | 量程：60kg；可读性：20g；秤盘尺寸：420x550mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：内置开关电源，内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 8270
TCS-D31XW150VLE |  |  | 奥豪斯TCS-D31XW150VLE防水台秤 |  | 量程：150kg；可读性：50g；秤盘尺寸：420x550mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：内置开关电源，内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 8590
TCS-D31XW150VX |  |  | 奥豪斯TCS-D31XW150VX防水台秤 |  | 量程：150kg；可读性：50g；秤盘尺寸：500x650mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：内置开关电源，内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 10510
TCS-D31XW150VXE |  |  | 奥豪斯TCS-D31XW150VXE防水台秤 |  | 量程：150kg；可读性：50g；秤盘尺寸：500x650mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：内置开关电源，内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 10710
TCS-D31XW300VXE |  |  | 奥豪斯TCS-D31XW300VXE防水台秤 |  | 量程：300kg；可读性：100g；秤盘尺寸：500x650mm 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：内置开关电源，内置铅酸充电电池。 通讯： RS232 结构：IP66全不锈钢外壳仪表，304全不锈钢秤体，IP67全不锈钢传感器 | 10710
SCS-VS1500SS31P |  |  | 奥豪斯SCS-VS1500SS31P电子平台秤 |  | 量程：1500kg；可读性：0.5kg；秤盘尺寸：800x800mm 显示屏：带背光LCD 电源：AC电源适配器 通讯： RS232 结构：ABS仪表外壳，碳钢秤体，IP65不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 7000
SCS-VS1500RR31P |  |  | 奥豪斯SCS-VS1500RR31P电子平台秤 |  | 量程：1500kg；可读性：0.5kg；秤盘尺寸：1000x1000mm 显示屏：带背光LCD 电源：AC电源适配器 通讯： RS232 结构：ABS仪表外壳，碳钢秤体，IP65不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 8060
SCS-VS1500LL31P |  |  | 奥豪斯SCS-VS1500LL31P电子平台秤 |  | 量程：1500kg；可读性：0.5kg；秤盘尺寸：1200x1200mm 显示屏：带背光LCD 电源：AC电源适配器 通讯： RS232 结构：ABS仪表外壳，碳钢秤体，IP65不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 9230
SCS-VS1500XX31P |  |  | 奥豪斯SCS-VS1500XX31P电子平台秤 |  | 量程：1500kg；可读性：0.5kg；秤盘尺寸：1500x1500mm 显示屏：带背光LCD 电源：AC电源适配器 通讯： RS232 结构：ABS仪表外壳，碳钢秤体，IP65不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 10510
SCS-VS3000LL31P |  |  | 奥豪斯SCS-VS3000LL31P电子平台秤 |  | 量程：3000kg；可读性：1kg；秤盘尺寸：1200x1200mm 显示屏：带背光LCD 电源：AC电源适配器 通讯： RS232 结构：ABS仪表外壳，碳钢秤体，IP65不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 9450
SCS-VS3000XX31P |  |  | 奥豪斯SCS-VS3000XX31P电子平台秤 |  | 量程：3000kg；可读性：1kg；秤盘尺寸：1500x1500mm 显示屏：带背光LCD 电源：AC电源适配器 通讯： RS232 结构：ABS仪表外壳，碳钢秤体，IP65不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 10930
SCS-VS3000VV31P |  |  | 奥豪斯SCS-VS3000VV31P电子平台秤 |  | 量程：3000kg；可读性：1kg；秤盘尺寸：2000x2000mm 显示屏：带背光LCD 电源：AC电源适配器 通讯： RS232 结构：ABS仪表外壳，碳钢秤体，IP65不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 13790
SCS-VS1500SS51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS1500SS51P电子平台秤 |  | 量程：1500kg；可读性：0.5kg；秤盘尺寸：800x800mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：ABS或不锈钢外壳仪表，碳钢秤体，不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 10190
SCS-VS1500SR51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS1500SR51P电子平台秤 |  | 量程：1500kg；可读性：0.5kg；秤盘尺寸：800x1000mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：ABS或不锈钢外壳仪表，碳钢秤体，不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 10390
SCS-VS1500RR51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS1500RR51P电子平台秤 |  | 量程：1500kg；可读性：0.5kg；秤盘尺寸：1000x1000mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：ABS或不锈钢外壳仪表，碳钢秤体，不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 10510
SCS-VS3000RR51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS3000RR51P电子平台秤 |  | 量程：3000kg；可读性：1kg；秤盘尺寸：1000x1000mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：ABS或不锈钢外壳仪表，碳钢秤体，不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 10830
SCS-VS1500RL51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS1500RL51P电子平台秤 |  | 量程：1500kg；可读性：0.5kg；秤盘尺寸：1000x1200mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：ABS或不锈钢外壳仪表，碳钢秤体，不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 10930
SCS-VS3000RL51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS3000RL51P电子平台秤 |  | 量程：3000kg；可读性：1kg；秤盘尺寸：1000x1200mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：ABS或不锈钢外壳仪表，碳钢秤体，不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 11140
SCS-VS1500LL51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS1500LL51P电子平台秤 |  | 量程：1500kg；可读性：0.5kg；秤盘尺寸：1200x1200mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：ABS或不锈钢外壳仪表，碳钢秤体，不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 11450
SCS-VS3000LL51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS3000LL51P电子平台秤 |  | 量程：3000kg；可读性：1kg；秤盘尺寸：1200x1200mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：ABS或不锈钢外壳仪表，碳钢秤体，不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 11670
SCS-VS1500LX51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS1500LX51P电子平台秤 |  | 量程：1500kg；可读性：0.5kg；秤盘尺寸：1200x1500mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：ABS或不锈钢外壳仪表，碳钢秤体，不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 12210
SCS-VS3000LX51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS3000LX51P电子平台秤 |  | 量程：3000kg；可读性：1kg；秤盘尺寸：1200x1500mm 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：ABS或不锈钢外壳仪表，碳钢秤体，不锈钢接线盒，IP67合金钢传感器。 | 12310
SCS-VS1500XX51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS1500XX51P电子平台秤 |  | 量程：1500kg 可读性：0.5kg 秤盘尺寸：1500x1500mm | 13270
SCS-VS3000XX51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS3000XX51P电子平台秤 |  | 量程：3000kg 可读性：1kg 秤盘尺寸：1500x1500mm | 13470
SCS-VS5000XX51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS5000XX51P电子平台秤 |  | 量程：5000kg 可读性：2kg 秤盘尺寸：1500x1500mm | 14010
SCS-VS3000XV51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS3000XV51P电子平台秤 |  | 量程：3000kg 可读性：1kg 秤盘尺寸：1500x2000mm | 15390
SCS-VS5000XV51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS5000XV51P电子平台秤 |  | 量程：5000kg 可读性：2kg 秤盘尺寸：1500x2000mm | 15390
SCS-VS3000VV51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS3000VV51P电子平台秤 |  | 量程：3000kg 可读性：1kg 秤盘尺寸：2000x2000mm | 16760
SCS-VS5000VV51P |  |  | 奥豪斯SCS-VS5000VV51P电子平台秤 |  | 量程：5000kg 可读性：2kg 秤盘尺寸：2000x2000mm | 16760
水分测定仪
MB45 |  |  | 奥豪斯MB45水份测定仪 |  | 量程： 45g；可读性：1mg/0.01%；秤盘尺寸：90mm 显示屏：带背光点阵式LCD显示屏 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：卤素加热灯管，ABS塑料外壳，金属样品盘支架，可更换的塑料面板防护罩。 | 28120
MB35 |  |  | 奥豪斯MB35水份测定仪 |  | 量程： 35g；可读性：2mg/0.02Pct；秤盘尺寸：90mm 显示屏：带背光点阵式LCD显示屏 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：卤素加热灯管，ABS塑料外壳，金属样品盘支架，可更换的塑料面板防护罩。 | 18640
MB23 |  |  | 奥豪斯MB23水份测定仪 |  | 量程：110g；可读性：0.01g/0.1Pct；秤盘尺寸：90mm 显示屏：带背光LCD显示屏 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：红外加热灯管，ABS塑料外壳，金属样品盘支架，可更换的塑料面板防护罩。 | 5620
MB25 |  |  | 奥豪斯MB25水份测定仪 |  | 量程： 110g；可读性：5mg/0.05Pct；秤盘尺寸：90mm 显示屏：带背光LCD显示屏 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：卤素加热灯管，ABS塑料外壳，金属样品盘支架，可更换的塑料面板防护罩。 | 9800
分析天平
CP64 |  |  | 奥豪斯CP64先行者分析天平 |  | 量程： 65g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 | 7030
CP114 |  |  | 奥豪斯CP114先行者分析天平 |  | 量程： 110g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 | 7350
CP214 |  |  | 奥豪斯CP214先行者分析天平 |  | 量程： 210g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 | 8550
CP64C |  |  | 奥豪斯CP64C先行者分析天平 |  | 量程： 65g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩 | 9410
CP124C |  |  | 奥豪斯CP124C先行者分析天平 |  | 量程： 120g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 | 10060
CP224C |  |  | 奥豪斯CP224C先行者分析天平 |  | 量程： 220g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 通讯：RS232 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 | 10710
AR64CN |  |  | 奥豪斯AR64CN电子分析天平 |  | 简要参数： 量程：65g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 校准方式 ：外部校准 精度 ：0.1mg 称量范围 ：65g | 7900
AR124CN |  |  | 奥豪斯AR124CN分析电子天平 |  | 简要参数： 量程：120g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 | 8440
AR224CN |  |  | 奥豪斯AR224CN电子分析天平 |  | 简要参数： 量程：220g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 校准方式 ：外部校准 精度 ：0.1mg 称量范围 ：220g | 9520
CPJ603 |  |  | 奥豪斯CPJ603先行者珠宝天平 |  | 量程： 120g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 显示屏：LCD带背光显示 电源：AC 电源适配器 (内置) 通讯：RS232 | 7470
CPJ1003 |  |  | 奥豪斯CPJ1003珠宝电子天平 |  | 量程： 200g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 显示屏：LCD带背光显示 电源：AC 电源适配器 (内置) 通讯：RS232 | 8550
CAV64C |  |  | 奥豪斯CAV64C先进型电子天平 |  | 量程： 65g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 | 12880
CAV114C |  |  | 奥豪斯CAV114C电子分析天平 |  | 精度 ：0.1mg 称量范围 ：110g 重复性（标准偏差）（g） 0.0001 线性误差（±g） ±0.0002 操作温度范围（℃） 10-30 | 13090
CAV214C |  |  | 奥豪斯CAV214C电子分析天平 |  | 精度 ：0.1mg 称量范围 ：210g 重复性（标准偏差）（g） 0.0001 线性误差（±g） ±0.0002 操作温度范围（℃） 10-30 | 14280
CAV264C |  |  | 奥豪斯CAV264C先进型分析天平 |  | 简要参数： 量程： 260g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 | 15250
DV114C |  |  | 奥豪斯DV114C电子分析天平 |  | 量程/可读性: 110g /0.1mg； 秤盘尺寸: 90mmX100g； 显示屏 双行LCD带背光显示； 电源 AC 电源适配器 (内置) ； 通讯 符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 | 22970
DV314C |  |  | 奥豪斯DV314C专业型分析天平 |  | 简要参数： 量程/可读性：310g/0.1mg 秤盘尺寸：90mm 显示屏 双行LCD带背光显示 电源 AC 电源适配器 (内置) 通讯 符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 | 31310
DV214C |  |  | 奥豪斯DV214C专业型分析天平 |  | 简要参数： 量程/可读性: 210g /0.1mg 秤盘尺寸: 90mmX100g 显示屏 双行LCD带背光显示 电源 AC 电源适配器 (内置) 通讯 符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 | 26270
DV215CD |  |  | 奥豪斯DV215CD专业型分析天平 |  | 简要参数： 量程/可读性：81g/210g0.01mg/0.1mg 秤盘尺寸：90mm 显示屏 双行LCD带背光显示 电源 AC 电源适配器 (内置) 通讯 符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 | 28840
EX124ZH |  |  | 奥豪斯EX124ZH专业型分析天平 |  | 简要参数： 量程：120g，可读性：0.0001g，秤盘尺寸：90mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 | 18440
EX224ZH |  |  | 奥豪斯EX224ZH专业型分析天平 |  | 简要参数： 量程：220g，可读性：0.0001g，秤盘尺寸：90mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 | 19470
EX324ZH |  |  | 奥豪斯EX324ZH专业型分析天平 |  | 简要参数： 量程：320g，可读性：0.0001g，秤盘尺寸：90mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 | 20500
EX124 |  |  | 奥豪斯EX124专业型分析天平 |  | 简要参数： 量程：120g，可读性：0.0001g，秤盘尺寸：90mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 | 24000
EX224 |  |  | 奥豪斯EX224专业型分析天平 |  | 简要参数： 量程：220g，可读性：0.0001g，秤盘尺寸：90mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 | 24620
EX324 |  |  | 奥豪斯EX324专业型分析天平 |  | 简要参数： 量程：320g，可读性：0.0001g，秤盘尺寸：90mm 电源：交流电源适配器（含） 通讯：标配USB和RS232接口，选配第二RS232或以太网接口 结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，玻璃防风罩，塑料防尘罩 | 26060
CAV64C |  |  | 奥豪斯CAV64C先进型电子天平（外校） |  | 简要参数： 量程： 65g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 | 9520
CAV114C- |  |  | 奥豪斯CAV114C先进型分析天平（外校） |  | 简要参数： 量程： 110g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 | 9730
CAV214C |  |  | 奥豪斯CAV214C电子分析天平（外校） |  | 简要参数： 量程： 210g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 | 10600
CAV264C |  |  | 奥豪斯CAV264C电子分析天平（外校） |  | 简要参数： 量程： 260g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 通讯：符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 结构：金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 | 11900
CP64_Textile |  |  | 奥豪斯CP64_Textile纺织电子天平 |  | 量程：65g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 显示屏：LCD显示 电源：AC 电源适配器 (内置) 通讯：RS232 | 6740
CP114_Textile |  |  | 奥豪斯CP114_Textile纺织电子天平 |  | 量程：110g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 显示屏：LCD显示 电源：AC 电源适配器 (内置) 通讯：RS232 | 7210
CP214_Textile |  |  | 奥豪斯CP214_Textile纺织电子天平 |  | 量程：210g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm 显示屏：LCD显示 电源：AC 电源适配器 (内置) 通讯：RS232 | 8160
移液器吸头
Tip PCR-10F | 奥豪斯Tip PCR-10F移液器吸头 |  |  |  | 范围：0.5ul-10ul | 2450
Tip PCR-200F | 奥豪斯Tip PCR-200F移液器吸头 |  |  |  | 范围：1-200ul | 2450
Tip PCR-1000F | 奥豪斯Tip PCR-1000F移液器吸头 |  |  |  | 范围：100-1000ul | 2860
Tip PCB-10 | 奥豪斯Tip PCB-10移液器吸头 |  |  |  | 范围：0.5ul-10ul | 1010
Tip PCB-200 | 奥豪斯Tip PCB-200移液器吸头 |  |  |  | 范围：1-200ul | 1010
Tip PCB-1000 | 奥豪斯Tip PCB-1000移液器吸头 |  |  |  | 范围：100-1000ul | 1220
Tip PCR-10 | 奥豪斯Tip PCR-10移液器吸头 |  |  |  | 范围：0.5ul-10ul | 1220
Tip PCR-200 | 奥豪斯Tip PCR-200移液器吸头 |  |  |  | 范围：1-200ul | 1220
Tip PCR-1000 | 奥豪斯Tip PCR-1000移液器吸头 |  |  |  | 范围：100-1000ul | 1730
Tip PCR-10S | 奥豪斯Tip PCR-10S移液器吸头 |  |  |  | 范围：0.5ul-10ul | 1320
Tip PCR-200S | 奥豪斯Tip PCR-200S移液器吸头 |  |  |  | 范围：1-200ul | 1320
Tip PCR-1000S | 奥豪斯Tip PCR-1000S移液器吸头 |  |  |  | 范围：100-1000ul | 1830
Tip PCS-10 | 奥豪斯Tip PCS-10移液器吸头 |  |  |  | 范围：0.5ul-10ul | 1220
Tip PCS-200 | 奥豪斯Tip PCS-200移液器吸头 |  |  |  | 范围：1-200ul | 1220
Tip PCS-1000 | 奥豪斯Tip PCS-1000移液器吸头 |  |  |  | 范围：100-1000ul | 1520
电极
ST210 |  |  | 奥豪斯ST210 PH电极 |  | 测量范围：0.00-14.00pH | 130
ST310 |  |  | 奥豪斯ST310 PH电极 |  | 测量范围：0.00-14.00pH; 0-80 °C | 430
ST230 |  |  | 奥豪斯ST230 PH电极 |  | 量范围：0.00-14.00pH | 330
STPURE |  |  | 奥豪斯STPURE PH电极 |  | 测量范围：0.00-14.00pH | 330
ST320 |  |  | 奥豪斯ST320 PH电极 |  | 测量范围：0.00-14.00pH; 0-80 °C | 410
STCON3 |  |  | 奥豪斯STCON3电导率电极 |  | 测量范围：2~70 μS/cm; 70 μS/cm~200ms/cm; 0-100 °C | 880
STDO11 |  |  | 奥豪斯STDO11 溶解氧电极 |  | 测量范围：0.00~20.00 mg/L | 2200
STTEMP30 |  |  | 奥豪斯STTEMP30温度电极 |  | 测量范围：0-100 °C | 230
STORP2 |  |  | 奥豪斯STORP2 ORP电极 |  | 测量范围：-1000mV~+1000mV | 920
STORP1 |  |  | 奥豪斯STORP1 ORP电极 |  | 测量范围：-1000mV~+1000mV | 290
仪表
CKW55CN |  |  | 奥豪斯CKW55CN电子台秤仪表 |  | 显示屏：LED主显示，24条LED检重指示块。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：IP66全不锈钢外壳 | 3500
T51XWCN |  |  | 奥豪斯T51XWCN电子台秤仪表 |  | 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯。 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池。 结构：IP66全不锈钢外壳 | 3160
T31XWCNE |  |  | 奥豪斯T31XWCNE电子台秤仪表 |  | 显示屏：带背光LCD或红光LED 电源：内置开关电源，内置铅酸充电电池。 通讯：RS232 结构：IP65全不锈钢结构 | 2320
T51PCN |  |  | 奥豪斯T51PCN电子台秤仪表 |  | 显示屏：带背光LCD显示，三种颜色LED检重指示灯 电源：内置开关电源可选配NiMH充电电池，也可使用6节C型碱性电池。 结构：ABS塑料外壳 | 2100
T31PCN |  |  | 奥豪斯T31PCN电子台秤仪表 |  | 显示屏：带背光LCD 电源：AC电源适配器，内置铅酸充电电池。 通讯：RS232 结构：ABS塑料外壳 设计特点：可翻转式前盖，防滑橡胶秤脚，最大可至20000d或6000e | 820
酸度计
STARTER 300_B |  |  | 奥豪斯STARTER 300/B便携式PH计 |  | 应用模式：mV -1999~+1999mV；pH 0.00-14.00pH；0~100°C 配置：STARTER 300主机仪表；IP54防水防尘套件；腕带；电极夹；4节7号电池 | 2068
STARTER 300 |  |  | 奥豪斯STARTER 300便携式PH计 |  | 应用模式：mV -1999~+1999mV；pH 0.00-14.00pH；0~100°C 配置：STARTER 300主机仪表；IP54防水防尘套件；腕带；电极夹；4节7号电池；ST320三合一凝胶电极；（4.00；6.86；9.18）PH缓冲液粉剂套件 | 2508
STARTER 2100_3C pro_B |  |  | 奥豪斯STARTER 2100/3C pro-B台式PH计 |  | 应用模式：mV -1999~+1999mV；pH 0.00-14.00pH；0~100°C 配置：STARTER 2100主机仪表；12V DV电源；独立电极支架 | 1980
STARTER 2100_3C pro |  |  | 奥豪斯STARTER 2100/3C pro台式PH计 |  | 应用模式：mV -1999~+1999mV；pH 0.00-14.00pH；0~100°C 配置：STARTER 2100主机仪表；12V DV电源；独立电极支架；PH缓冲液粉剂套件（4.00；6.86；9.18）；ST210二合一可充液电极 | 2100
STARTER 2100_3C pro-F |  |  | 奥豪斯STARTER 2100/3C pro-F台式PH计 |  | 应用模式：mV -1999~+1999mV；pH 0.00-14.00pH；0~100°C 配置：STARTER 2100主机仪表；12V DV电源；独立电极支架；PH缓冲液粉剂套件（4.00；6.86；9.18）；ST210二合一可充液电极；STTEMP30独立温度电极 | 2280
STARTER 3100_B |  |  | 奥豪斯STARTER 3100/B台式PH计 |  | 应用模式：pH-2.00…16.00 pH；mV–1999…1999 mV；0℃-100℃；配置：STARTER 3100主机仪表；12V DV电源；独立电极支架 | 2680
STARTER 3100_F |  |  | 奥豪斯STARTER 3100/F台式PH计 |  | 应用模式：pH-2.00…16.00 pH；mV–1999…1999 mV；0℃-100℃；配置：STARTER 3100主机仪表；12V DV电源；独立电极支架；PH缓冲液粉剂套件（4.00；6.86；9.18）；ST310三合一可充液电极；仪表保护罩 | 3680
溶解氧测量仪
STARTER 300D_B |  |  | 奥豪斯STARTER 300D/B便携式电导率仪 |  | 应用模式:0.0~199.9%、200~400% ; mg/L : 0.00~19.99；20.0-45.0mg/L; 0~50°C 配置：STARTER 300D主机仪表；IP54防水防尘套件；腕带；电极夹；4节7号电池 | 2600
STARTER 300D |  |  | 奥豪斯STARTER 300D便携式电导率仪 |  | 应用模式：%:0.0~199.9%、200~400% ; mg/L : 0.00~19.99；20.0-45.0mg/L; 0~50°C 配置：在STARTER 300D/B基础上加配STDO11原电池溶解氧电极和STTEMP30温度电极 | 4680
台称引坡
800 VC |  |  | 奥豪斯800 VC电子平台秤引坡 |  | 材质：花纹钢板，厚度：6mm，宽度：800mm | 960
1000 VC |  |  | 奥豪斯1000 VC电子平台秤引坡 |  | 材质：花纹钢板，厚度为6mm，宽度：1000mm | 1160
1200 VC |  |  | 奥豪斯1200 VC电子平台秤引坡 |  | 材质：花纹钢板；厚度为6mm；宽度：1200mm | 1380
1500 VC |  |  | 奥豪斯1500 VC电子平台秤引坡 |  | 材质：花纹钢板，厚度为6mm，宽度：1500mm | 1600
2000 VC |  |  | 奥豪斯2000 VC电子平台秤引坡 |  | 材质：花纹钢板，厚度为6mm，宽度：2000mm | 1700
800 VS |  |  | 奥豪斯800 VS电子平台秤引坡 |  | 材质：花纹钢板，厚度为6mm，长宽度：630×800mm | 940
1000 VS |  |  | 奥豪斯1000 VS电子平台秤引坡 |  | 材质：花纹钢板，厚度为6mm，长宽度：630×1000mm | 1080
1200 VS |  |  | 奥豪斯1200 VS电子平台秤引坡 |  | 材质：花纹钢板，厚度为6mm，长宽度：630×1200mm | 1330
1500 VS |  |  | 奥豪斯1500 VS电子平台秤引坡 |  | 材质：花纹钢板，厚度为6mm，长宽度：630×1500mm | 1530
2000 VS |  |  | 奥豪斯2000 VS电子平台秤引坡 |  | 材质：花纹钢板，厚度为6mm，长宽度：630×2000mm | 1800