## Sheet1
北京六一产品报价单 | [7 empty] | 上海良平 报价单
北京市六一仪器厂产品价格表
名 | 称 | 型 号 | 价格 | 名 | 称 | 型 号 | 价格
[9 empty] | 型号 | 名称 |  | 简明参数 | 价格
电脑三恒多用电泳仪电源 |  | DYY-16D | 19800 | 琼脂糖水平电泳仪 |  | DYCP-33B | 1580 |  | 电子静水天平
电脑三恒多用电泳仪电源 |  | DYY-15D | 15300 | 淀粉凝胶电泳仪 |  | DYCP-35 | 1400 |  | DSJ-5 | DSJ-5静水力学天平 |  | 称量：5000g 可读性：0.1g 电源：交直流两用 | 3700
电脑三恒多用电泳仪电源 |  | DYY-12 | 13100 | 等电聚焦多用途电泳仪 |  | DYCP-37B | 3880 |  | DSJ-2 | DSJ-2静水力学天平 |  | 称量：2000g 可读性：0.1g 电源：交直流两用 | 3500
电脑三恒多用电泳仪电源 |  | DYY-12C | 13100 | 卧式水平电泳仪 |  | DYCP-38C | 1680 |  | 扭力天平
电脑三恒多用电泳仪电源 |  | DYY-12D(P) | 15820 | 转移电泳仪（大号） |  | DYCZ-40A | 1760 |  | JN-B-5 | JN-B-5精密扭力天平 |  | 称重范围/精度：5mg/0.01mg 适用于对微量物质的高精度衡量，如照明、纺织等行业。不用砝码可直接读取测量数据。 | 3680
电脑三恒多用电泳仪电源 |  | DYY-11 | 8350 | 转移电泳仪（小号） |  | DYCZ-40B | 1280 |  | JN-B-10 | JN-B-10精密扭力天平 |  | 称重范围/精度：10mg/0.02mg 适用于对微量物质的高精度衡量，如照明、纺织等行业。不用砝码可直接读取测量数据。 | 3680
电脑三恒多用电泳仪电源 |  | DYY-10C | 9200 | 半干式碳板转移槽 |  | DYCP-40C | 1350 |  | JN-B-25 | JN-B-25精密扭力天平 |  | 称重范围/精度：25mg/0.05mg 适用于对微量物质的高精度衡量，如照明、纺织等行业。不用砝码可直接读取测量数据。 | 3380
双稳定时电泳仪电源 |  | DYY-8C | 3500 | 转移芯（注塑） |  | DYCZ-40D | 1350 |  | JN-B-50 | JN-B-50精密扭力天平 |  | 称重范围/精度：50mg/0.1mg 适用于对微量物质的高精度衡量，如照明、纺织等行业。不用砝码可直接读取测量数据。 | 3380
电脑三恒多用电泳仪电源 |  | DYY-8D | 4280 | 迷你转移槽（注塑） |  | DYCZ-40D | 1680 |  | JN-B-100 | JN-B-100精密扭力天平 |  | 称重范围/精度：100mg/0.2mg 适用于对微量物质的高精度衡量，如照明、纺织等行业。不用砝码可直接读取测量数据。 | 3180
转移电泳仪电源 |  | DYY-7C | 4050 | 半干式碳板转移槽 |  | DYCP-40E | 2300 |  | JN-B-250 | JN-B-250精密扭力天平 |  | 称重范围/精度：250mg/0.5mg 适用于对微量物质的高精度衡量，如照明、纺织等行业。不用砝码可直接读取测量数据。 | 3180
电脑三恒多用电泳仪电源 |  | DYY-7D | 4880 | 转印电泳仪（注塑） |  | DYCZ-40G | 2180 |  | JN-B-1000 | JN-B-1000精密扭力天平 |  | 称重范围/精度：1000mg/2mg 适用于对微量物质的高精度衡量，如照明、纺织等行业。不用砝码可直接读取测量数据。 | 2980
双稳定时电泳仪电源 |  | DYY-6C | 4050 | U型管电泳仪 |  | DYCP-41B | 380 |  | JN-B-2500 | JN-B-2500精密扭力天平 |  | 称重范围/精度：2500mg/5mg 适用于对微量物质的高精度衡量，如照明、纺织等行业。不用砝码可直接读取测量数据。 | 2980
电脑三恒多用电泳仪电源 |  | DYY-6D | 4880 | 蛋白回收槽 |  | DYCP-43 | 1200 |  | TN-100 | TN-100扭力天平 |  | 称重范围/精度：100g/10mg 刻度盘读数范围：0-1g | 980
电脑三恒多用电泳仪电源 |  | DYY-5D | 5680 | DNA洗脱电泳仪 |  | DYCP-43B | 1300 |  | JN-B-500 | JN-B-500精密扭力天平 |  | 称重范围/精度：500mg/1mg 适用于对微量物质的高精度衡量，如照明、纺织等行业。不用砝码可直接读取测量数据。 | 3180
高压双稳电泳仪电源 |  | DYY-4C | 4020 | 快速凝胶电泳仪 |  | DYCP-44N | 4200 |  | 电子天平
双稳定时电泳仪电源 |  | DYY-2C | 2200 | 快速凝胶电泳仪 |  | DYCP-44P | 4200 |  | JA12002- | JA12002电子天平 |  | 量程和精度：1200g/10mg 秤盘尺寸：ф160mm 配置：校正砝码，下秤 | 5480
电脑三恒多用电泳仪电源 |  | DYY-2D | 2780 | 光密度扫描仪 |  | WD-9401A | 69000 |  | -JA21002 | JA21002电子天平 |  | 量程和精度：2100g/10mg 秤盘尺寸：ф160mm 配置：校正砝码，下秤 | 5900
小电泳仪电源 |  | DYY-1C | 1380 | 基因扩增仪 |  | WD-9402B | 59800 |  | JA31002- | JA31002电子天平 |  | 量程和精度：3100g/10mg 秤盘尺寸：ф160mm 配置：校正砝码，下秤 | 6480
DNA序列分析电泳仪 |  | DYCZ-20A | 5200 | 基因扩增仪 |  | WD-9402D | 62800 |  | JA21001 | JA21001电子天平 |  | 量程和精度：2100g/100mg 秤盘尺寸：ф160mm 配置：校正砝码，下秤 | 3980
DNA序列分析电泳仪 |  | DYCZ-20B | 4800 | 紫外可见分析仪 |  | WD-9403A | 5830 |  | JA31001 | JA31001电子天平 |  | 量程和精度：3100g/100mg 秤盘尺寸：ф160mm 配置：校正砝码，下秤 | 4480
DNA序列分析电泳仪 |  | DYCZ-20C | 4800 | 紫外分析仪 |  | WD-9403B | 5200 |  | MP200B | MP200B电子天平 |  | 量程和精度：210g/10mg 秤盘尺寸：ф125mm 配置：校正砝码，下秤 | 3800
DNA序列分析电泳仪 |  | DYCZ-20D | 5200 | 紫外分析仪 |  | WD-9403C | 6300 |  | MP500B | MP500B电子天平 |  | 量程和精度：510g/10mg 秤盘尺寸：ф125mm 配置：校正砝码，下秤 | 4500
DNA序列分析电泳仪 |  | DYCZ-20E | 5700 | 紫外分析仪 |  | WD-9403D | 3520 |  | MP1100B- | MP1100B电子天平 |  | 量程和精度：1100g/10mg 秤盘尺寸：ф160mm 配置：校正砝码，下秤 | 4880
DNA序列分析电泳仪 |  | DYCZ-20F | 6700 | 手提紫外灯 |  | WD-9403E | 1200 |  | JY201 | JY201电子天平 |  | 量程和精度：200g/0.1g 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 580
高通量DNA测序电泳仪 |  | DYCZ-20G | 4200 | 多用途紫外分析仪 |  | WD-9403F | 8600 |  | JY301 | JY301电子天平 |  | 量程和精度：300g/0.1g 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 630
多用途电泳仪 |  | DYCZ-21 | 1680 | 脱色摇床 |  | WD-9405C | 1980 |  | JY501 | JY501电子天平 |  | 量程和精度：500g/0.1g 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 680
单垂直电泳仪 |  | DYCZ-22A | 980 | 脱色摇床 |  | WD-9405D | 1980 |  | JY601 | JY601电子天平 |  | 量程和精度：600g/0.1g 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 730
单垂直电泳仪（大号） |  | DYCZ-22B | 1280 | 超级加样器（注塑） |  | WD-9404 | 690 |  | JY801 | JY801电子天平 |  | 量程和精度：800g/0.1g 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 780
小型单垂直电泳仪 |  | DYCZ-23A | 750 | 胶片观察灯 |  | WD-9406 | 380 |  | JY1002- | JY1002电子天平 |  | 量程和精度：100g/10mg 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 780
双垂直电泳仪 |  | DYCZ-24A | 1580 | 显微（细胞）电泳系统 |  | WD-9408C | 16900 |  | JY2002- | JY2002电子天平 |  | 量程和精度：200g/10mg 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 880
加宽双垂直电泳仪 |  | DYCZ-24B | 1580 | 显微（细胞）电泳系统 |  | WD-9408D | 34800 |  | JY3002- | JY3002电子天平 |  | 量程和精度：300g/10mg 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 980
迷你双垂直电泳仪（注） |  | DYCZ-24DN | 2480 | 显微（细胞）电泳系统 |  | WD-9408E | 59800 |  | JY4002 | JY4002电子天平 |  | 量程和精度：400g/10mg 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 1080
双垂直电泳仪（注塑） |  | DYCZ-24F | 6800 | 凝胶真空干燥器 |  | WD-9410 | 3800 |  | JY5002- | JY5002电子天平 |  | 量程和精度：500g/10mg 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 1180
双垂直电泳仪（注塑） |  | DYCZ-25D | 3180 | 恒温循环器 |  | WD-9412A | 5800 |  | JY6002- | JY6002电子天平 |  | 量程和精度：600g/10mg 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 1280
P4垂直电泳仪（注塑） |  | DYCZ-25E | 5800 | 凝胶成像分析系统 |  | WD-9413A | 69000 |  | JY10001 | JY10001电子天平 |  | 量程和精度：1000g/0.1g 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 850
双向电泳仪 |  | DYCZ-26B | 7200 | 凝胶成像分析系统（新型） |  | WD-9413B | 42600 |  | JY10002- | JY10002电子天平 |  | 量程和精度：1000g/10mg 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 1480
双向电泳仪 |  | DYCZ-26C | 9980 | 凝胶成像分析系统 |  | WD-9413C | 70000 |  | JY12002 | JY12002电子天平 |  | 量程和精度：1200g/10mg 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 1680
圆盘电泳仪 |  | DYCZ-27B | 960 | 超声波清洗器 |  | WD-9415A | 2080 |  | JY20002- | JY20002电子天平 |  | 量程和精度：2000g/10mg 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 1880
夹芯式垂直电泳仪（小） |  | DYCZ-28A | 800 | 超声波清洗器 |  | WD-9415B | 3550 |  | JY30002 | JY30002电子天平 |  | 量程和精度：3000g/10mg 配置：ф125mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 2580
夹芯式垂直电泳仪（大） |  | DYCZ-28B | 980 | 超声波清洗器 |  | WD-9415C | 5680 |  | YP1201 | YP1201电子天平 |  | 称重范围/精度：1200g/0.1g 配置：ф125mm秤盘 选配：RS232接口，校正砝码 | 780
双板夹芯式垂直电泳仪（小） |  | DYCZ-28C | 1100 | 超声波清洗器 |  | WD-9415D | 6150 |  | YP2001 | YP2001电子天平 |  | 称重范围/精度：2000g/0.1g 配置：ф125mm秤盘 选配：RS232接口，校正砝码 | 880
双板夹芯式垂直电泳仪（大） |  | DYCZ-28D | 1370 | 超声波清洗器 |  | WD-9415E | 6300 |  | YP3001 | YP3001电子天平 |  | 称重范围/精度：3000g/0.1g 配置：145*178mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 980
单板夹芯式垂直电泳仪 |  | DYCZ-30B | 900 | 超声波清洗器 |  | WD-9415F | 10200 |  | YP4001 | YP4001电子天平 |  | 称重范围/精度：4000g/0.1g 配置：145*178mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 1080
双板夹心式垂直电泳仪 |  | DYCZ-30C | 1580 | 酶标检测仪 |  | WD-9417B | 13900 |  | YP5001 | YP5001电子天平 |  | 称重范围/精度：5000g/0.1g 配置：145*178mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 1180
双板夹心式垂直电泳仪 |  | DYCZ-30D | 1680 | 多用途制胶器 |  | WD-9418 | 480 |  | YP6001 | YP6001电子天平 |  | 称重范围/精度：6000g/0.1g 配置：145*178mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 1280
微琼脂糖电泳仪 |  | DYCP-31A | 980 | 电动种子粉碎器 |  | WD-9419 | 2200 |  | YP10K | YP10K电子天平 |  | 称重范围/精度：10kg/1g 配置：145*178mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器， 下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 1380
迷你琼脂糖电泳仪（注） |  | DYCP-31BN | 820 | 通用染色脱色装置 |  | WD-9420 | 2800 |  | 精密天平
微琼脂糖电泳仪（桥） |  | DYCP-31C | 950 | 脉冲电泳系统 |  | WD-2101A | 98800 |  | -JA1003 | JA1003电子精密天平 |  | 量程和精度：110g/1mg 秤盘尺寸：ф90mm 配置：校正砝码，砰盘，RS232接口，下秤 | 4300
琼脂糖水平电泳仪（注） |  | DYCP-31CN | 1200 | 自动酶标仪 |  | WD-2102A | 32000 |  | JA1203- | JA1203电子精密天平 |  | 量程和精度：120g/1mg 秤盘尺寸：ф90mm 配置：校正砝码，砰盘，RS232接口，下秤 | 4500
琼脂糖水平电泳仪（注） |  | DYCP-31DN | 1680 | 自动洗板机 |  | WD-2103A | 30000 |  | -JA2003- | JA2003电子精密天平 |  | 量程和精度：210g/1mg 秤盘尺寸：ф90mm 配置：校正砝码，砰盘，RS232接口，下秤 | 4700
琼脂糖水平电泳仪（中） |  | DYCP-31E | 3060 | 微离心机 |  | WD-2105A | 1880 |  | JA3003- | JA3003电子精密天平 |  | 量程和精度：310g/1mg 秤盘尺寸：ф90mm 配置：砰盘，RS232接口，下秤 选配：校正砝码 | 5480
琼脂糖水平电泳仪 |  | DYCP-32A | 1380 | 微离心机 |  | WD-2105B | 1980 |  | JA4003 | JA4003电子精密天平 |  | 量程和精度：410g/1mg 秤盘尺寸：ф90mm 配置：砰盘，RS232接口，下秤 选配：校正砝码 | 5880
琼脂糖水平电泳仪(注) |  | DYCP-32B | 2600 | 玻璃板支架（注塑）小 |  | WD-2106A | 180 |  | JA5003- | JA5003电子精密天平 |  | 量程和精度：510g/1mg 秤盘尺寸：ф90mm 配置：砰盘，RS232接口，下秤 选配：校正砝码 | 6280
琼脂糖水平电泳仪(注) |  | DYCP-32C | 3680 | 玻璃板支架（注塑）大 |  | WD-2106B | 260 |  | MP1202 | MP1202电子精密天平 |  | 量程和精度：120g/1mg 秤盘尺寸：ф90mm 配置：校正砝码，砰盘，RS232接口，下秤 | 4500
琼脂糖水平槽（中号） |  | DYCP-33A | 1460 | 单道可调移液器 |  | WD-2108 | 480 |  | MP200A | MP200A电子精密天平 |  | 量程和精度：210g/1mg 秤盘尺寸：ф90mm 配置：校正砝码，砰盘，RS232接口，下秤 | 4700
密度天平
[9 empty] | PZ-D-5 | PZ-D-5液体比重天平 |  | 测液体比重范围：0-2.0000 比重标准：以20℃纯水比重为1.000 | 1180
分析天平
[9 empty] | FA1004 | FA1004电子分析天平 |  | 量程和精度：100g/0.1mg 秤盘尺寸：ф90mm 配置：校正砝码，砰盘，RS232接口，下秤 | 6300
[9 empty] | FA1104 | FA1104电子分析天平 |  | 量程和精度：110g/0.1mg 秤盘尺寸：ф90mm 配置：校正砝码，砰盘，RS232接口，下秤 | 6400
[9 empty] | FA1604- | FA1604电子分析天平 |  | 量程和精度：160g/0.1mg 秤盘尺寸：ф90mm 配置：校正砝码，砰盘，RS232接口，下秤 | 6800
[9 empty] | FA2004- | FA2004电子分析天平 |  | 量程和精度：200g/0.1mg 秤盘尺寸：ф90mm 配置：校正砝码，砰盘，RS232接口，下秤 | 7000
[9 empty] | FA2104 | FA2104电子分析天平 |  | 量程和精度：210g/0.1mg 秤盘尺寸：ф90mm 配置：校正砝码，砰盘，RS232接口，下秤 | 7100
[9 empty] | MA110 | MA110电子分析天平 |  | 量程和精度：110g/0.1mg 秤盘尺寸：ф90mm 配置：校正砝码，砰盘，RS232接口，下秤 | 6300
[9 empty] | MA200 | MA200电子分析天平 |  | 量程和精度：210g/0.1mg 秤盘尺寸：ф90mm 配置：校正砝码，砰盘，RS232接口，下秤 | 7000
水分测定仪
[9 empty] | SC-10 | SC-10水份测定仪 | 称量：10g 分度值：5mg 标尺范围：0-1g 水分准确度：±0.2% 配置：砝码一套，温度计，秤盘，加热管 |  | 2590
[9 empty] | SC69-02L | SC69-02L水份测定仪 | 称量：10g 分度值：5mg 标尺范围：0-1g 水分准确度：±0.2% 配置：砝码一套，温度计，秤盘，加热管 |  | 2780
[9 empty] | -SH10A | SH10A水份测定仪 | 加热源 ：红外电阻丝 称量：10g 分度值：5mg 标尺范围：0-1g 水分准确度：±0.2% 配置：砝码一套，温度计，秤盘，加热管 |  | 2880
[9 empty] | SC-10- | SC-10水份测定仪茶叶专用 | 称量：10g 分度值：5mg 标尺范围：0-1g 水分准确度：±0.2% 配置：砝码一套，温度计，秤盘，加热管 |  | 2880
[9 empty] | XQ201 | XQ201电子水分测定仪 | 称重范围：0-20g 可读性：1mg 秤盘尺寸：￠80mm 外形尺寸：175*300*160mm 加热温度范围：室温-160℃ |  | 6200
[9 empty] | XQ501 | XQ501电子水分测定仪 | 称重范围：0-50g 可读性：1mg 秤盘尺寸：￠80mm 外形尺寸：175*300*160mm 加热温度范围：室温-160℃ |  | 6800
[9 empty] | XQ1001 | XQ1001电子水分测定仪 | 称重范围：0-100g 可读性：1mg 秤盘尺寸：￠80mm 外形尺寸：175*300*160mm 加热温度范围：室温-160℃ |  | 7800
[9 empty] | XQ205 | XQ205电子水分测定仪 | 称重范围：0-20g 可读性：5mg 秤盘尺寸：￠80mm 外形尺寸：175*300*160mm 加热温度范围：室温-160℃ |  | 5500
[9 empty] | XQ505 | XQ505电子水分测定仪 | 称重范围：0-50g 可读性：5mg 秤盘尺寸：￠80mm 外形尺寸：175*300*160mm 加热温度范围：室温-160℃ |  | 5800
[9 empty] | XQ1005 | XQ1005电子水分测定仪 | 称重范围：0-100g 可读性：5mg 秤盘尺寸：￠80mm 外形尺寸：175*300*160mm 加热温度范围：室温-160℃ |  | 6300
[9 empty] | XQ210 | XQ210电子水分测定仪 | 称重范围：0-20g 可读性：10mg 秤盘尺寸：￠80mm 外形尺寸：175*300*160mm 加热温度范围：室温-160℃ |  | 5200
[9 empty] | XQ510 | XQ510电子水分测定仪 | 称重范围：0-50g 可读性：10mg 秤盘尺寸：￠80mm 外形尺寸：175*300*160mm 加热温度范围：室温-160℃ |  | 5400
[9 empty] | XQ1010 | XQ1010电子水分测定仪 | 称重范围：0-100g 可读性：10mg 秤盘尺寸：￠80mm 外形尺寸：175*300*160mm 加热温度范围：室温-160℃ |  | 5700
台秤
[9 empty] | -YP10K-1 | YP10K-1大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：10kg/0.1g 配置：290*280mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 3800
[9 empty] | YP15K-1 | YP15K-1大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：15kg/0.1g 配置：290*280mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 4100
[9 empty] | YP20K-1 | YP20K-1大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：20kg/0.1g 配置：290*280mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 4300
[9 empty] | YP30K-1 | YP30K-1大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：30kg/0.1g 配置：290*280mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 4800
[9 empty] | YP15K | YP15K大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：15kg/1g 配置：290*280mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 2780
[9 empty] | YP20K | 上海良平YP20K大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：20kg/1g 配置：290*280mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 2980
[9 empty] | YP30K | YP30K大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：30kg/1g 配置：290*280mm秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 3280
[9 empty] | YP50K-1 | YP50K-1大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：50kg/1g 配置：450*600秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 4280
[9 empty] | YP60K-1 | YP60K-1大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：60kg/1g 配置：450*600秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 5280
[9 empty] | YP60K-2 | YP60K-2大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：60kg/2g 配置：450*600秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 3980
[9 empty] | YP100K-1 | YP100K-1大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：100kg/1g 配置：450*600秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 6280
[9 empty] | YP100K-2 | YP100K-2大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：100kg/2g 配置：450*600秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 5980
[9 empty] | YP100K-5 | YP100K-5大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：100kg/5g 配置：450*600秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 5280
[9 empty] | YP150K-1 | YP150K-1大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：150kg/1g 配置：450*600秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 7280
[9 empty] | YP150K-10 | YP150K-10大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：150kg/10g 配置：450*600秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 4880
[9 empty] | YP200K-10 | YP200K-10大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：200kg/10g 配置：450*600秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 5480
[9 empty] | YP300K-10 | YP300K-10大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：300kg/10g 配置：450*600秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 5980
[9 empty] | YP500K-50 | YP500K-50大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：500kg/50g 配置：450*600秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 5680
[9 empty] | YP500K-100 | YP500K-100大称量电子天平 |  | 称重范围/精度：500kg/100g 配置：450*600秤盘，9-12V电源适配器，水平器，下秤 选配：RS232接口，校正砝码 | 4880
机械天平
[9 empty] | TG31D | TG31D精密标准天平 |  | 称重范围/精度：1000g/0.5mg 配置：整套砝码、变压器、灯泡壳 | 12800
[9 empty] | TG320B | TG320B精密标准天平 |  | 称重范围/精度：20Kg/10mg 配置：整套砝码、变压器、灯泡壳 | 39800
[9 empty] | TG520B | TG520B精密标准天平 |  | 称重范围/精度：20Kg/50mg 配置：整套砝码、变压器、灯泡壳 | 29800
[9 empty] | TG620B | TG620B精密标准天平 |  | 称重范围/精度：20Kg/100mg 配置：整套砝码、变压器、灯泡壳 | 24800
[9 empty] | TG630B | TG630B精密标准天平 |  | 称重范围/精度：30Kg/100mg 配置：整套砝码、变压器、灯泡壳 | 25800
[9 empty] | TG328A | TG328A机械分析天平 |  | 称重范围/精度：200g/0.1mg 配置：整套砝码、变压器、灯泡壳、清洁毛刷 | 2580
[9 empty] | TG328B- | TG328B机械分析天平 |  | 称重范围/精度：200g/0.1mg 配置：整套砝码、变压器、灯泡壳、清洁毛刷 | 2280
[9 empty] | TG628A | TG628A机械分析天平 |  | 称重范围/精度：200g/1mg 配置：整套砝码、变压器、灯泡壳、清洁毛刷 | 1280